**Запрос ценовых предложений**

**Объявление**

**о проведении закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"**

Срок объявления: с 14 ноября 2017 года 11.00 часов до 20 ноября 2017 года 11.00 часов.

1. **Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Рудненская городская поликлиника"

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а

БИН 951040000277

ИИК KZ738560000006281854

 АО «Банк ЦентрКредит»

БИК KCJBKZKX

Тел./факс: 8 (71431) 7-26-75, 53801

1. **Наименование лекарственных средств:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Кол-во** | **Цена**  |
| 1 | **Контейнер для сбора острых отходов класса Б, 0,1л** | **Назначение:** Сбор и хранение использованного острого инструментария **Требование к характеристикам:****1. Технические**Фактический объем изделия – не менее 0,1 л. Гравировка с указанием фактического объема - наличиеПолезный объем – не менее 75 мл.Основной цвет изделия - желтый.Масса изделия - не менее 18,5 гр.Материал – полипропилен.Размеры: Высота – не менее 12 см, длина граней: грань 1 - не менее 50 мм, грань 2 - не более 32 мм, грань 3 - не более 25 мм. **2.      Безопасности и качества** Толщина стенки – не менее 1,2 мм. – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия.Крышка обеспечивающая герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто, с индикацией повторного использования - для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия. Форма изделия – треугольная с округлыми краями – для равномерного распределения нагрузки при перемещении изделия при оказании неотложной помощи в сумке-переноске или рабочем халате.**3.      Функциональные: наличие**Тип отверстия для снятия игл - лесенкаМаркировочная наклейка для внесения данных.Фиксатор для установки изделия на поверхности диаметром не менее 70 мм.**4.      Упаковка**Тип упаковки – картонная коробка.Количество изделия в упаковке –200 шт. Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1 шт. на коробку.Количество фиксаторов - не менее 1 шт./коробку | 1400 | 179,0 |
| 2 | Контейнер с педалью, 30 литров | **Назначение:** Сбор и хранение медицинских отходов в местах их образования.**Конструктивные особенности:** Наличие педального механизма позволяет исключить контакт рук медицинского персонала с контейнером и его содержимым.Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю.Крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски.**Форма изделия** – прямоугольная с округлыми краями.Пластиковый педальный механизм расположен в углублении на задней стенке основы.Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции**Материал изделия** - полиэтилен.**Размеры:** Фактический объем изделия -30 л. Габарит. размеры( Д х Ш х В см.) - 36 х 38,5 х 48 см.**Цвет:**Желтый.**Комплектующие:**Основа - 1 шт.Крышка- 1 шт.Рамка- 1 шт.Педаль - 1 шт.Педальный механизм - 1 шт. | 25 | 11990,0 |
|  |  **Универсальный контейнер для вариативного сбора отходов класса Б, 0,6л** | **Назначение:** Сбор и хранение использованного острого инструментария **Требование к характеристикам:****1. Технические**Фактический объем изделия – не менее 0,6 л. Гравировка с указанием фактического объема - наличиеПолезный объем – не менее 0,45 л.Материал – полипропилен.Масса изделия - не менее 69 гр.Размеры: Высота – не менее 15 см. Габаритные размеры горловины не менее 100\*70 мм.Основной цвет изделия – желтый.**2.      Безопасности и качества** Толщина стенки – не менее 1 мм. – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия Площадь отверстия для сбора инструментария не менее 35 кв. см, для обеспечения безопасного сбора спинальных игл, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток, а также медицинских отходов диаметром до 7 см., шириной до 10 см.Двойная крышка – заглушка, обеспечивающая герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто, с индикацией повторного использования - для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия. Фиксируется на корпусе изделия.Индикация повторного вскрытия обеспечивается при помощи:Двойная крышка - заглушка - клиновидное запорное устройство с мембранным контролем вскрытия.**3.      Функциональные: наличие**Съемный иглосъемник с отверстиями для бесконтактного снятия игл Маркировочная наклейка для внесения данныхИзделие должно иметь возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора диаметром не более 5,3 см. **4.      Упаковка**Тип упаковки – картонная коробка.Количество изделий в упаковке – 40 шт.Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1 шт. на коробку.Количество фиксаторов – 1 шт. на коробку. | 120 | 299,0 |

 **2. Место поставки**: г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207

1. **Срок поставки:** с момента подписания договора обеими сторонами и до 31 декабря 2017 года, по предварительной устной заявке Заказчика, срок исполнения заявки 24 (двадцать четыре) часа ( минимум 3 раза в неделю).

**Условия поставки:**DDP доставка Поставщиком до места поставки в количестве согласованном с Заказчиком.

1. **Место представления (приема) документов:** г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207 (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 20 ноября 2017 **г.** до 11.00 часов.

1. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 20 ноября 2017 года в 13.00 часов 2017 года г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде нарочно или почтовой(курьерской) службой. Конверт содержит **ценовое предложение по форме**, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, **разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил**, а также описание и объем фармацевтических услуг.

 Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения

**КГП "Рудненская городская поликлиника"**

**Главный врач К.С. Калиева**

Исп.: Бадиж Т.Г.

Тел.: 8 (71431) 72675